| 序号 | 主要元器件名称 | 品牌参考 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 中压断路器（用于中置柜） | 上海人民，常熟开关，江苏诚翔 |
| 2 | 塑壳断路器 | 上海人民，常熟开关，江苏诚翔 |
| 3 | 隔离开关 | 上海人民，常熟开关，江苏诚翔 |
| 4 | 框架式断路器 | 上海人民，常熟开关，江苏诚翔 |
| 5 | 电容 | 江苏驰升、艾博白云、安科瑞 |
| 6 | 仪表 | 扬州瀚翔、安科瑞、江苏桌特 |
| 7 | 变压器 | 江苏华鹏，江苏大正，江苏凡高 |

- 以上品牌为招标人编标时参考的品牌，供应商在投标选用品牌时，优选选择上述品牌，并且在供货阶段原则上不得调整品牌。如投其他品牌可以选用进口知名品牌如西门子、施耐德、ABB，也可以选择国内上海主板或深圳主板上市的品牌，其他品牌将视作无效投标。